响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦淖尔北路供暖分公司夏季检维修供热管网改造相关土建项目询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）
      年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦淖尔北路供暖分公司夏季检维修供热管网改造相关土建项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（招标人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	序号
	检修内容
	维修地点
	项目描述
	库存组织

	1
	更换西门直埋DN125二次供热管道4米（保温管），并恢复路面（沥青）
	青橙紫苑B区
	包含开挖、外运、回填恢复
	富泰热力巴彦分公司

	2
	重新铺设站房南侧二次供热管道约100米（沟长）并恢复路面（沥青）
	梦溪苑
	包含开挖、外运、回填恢复
	富泰热力巴彦分公司

	3
	攸攸板小学门口增加阀门井1座
	攸攸板1号站
	包含开挖、外运、砌井、回填恢复
	富泰热力巴彦分公司

	4
	阿拉善北路（新西兰小区西侧）增加一次网支线阀门井1座
	大天森林
	包含开挖、外运、砌井、回填恢复
	富泰热力巴彦分公司


