响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦淖尔北路供暖分公司夏季检维修循环泵、补水泵维修询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）
      年       月     日
目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特富泰热力股份有限公司巴彦淖尔北路供暖分公司夏季检维修循环泵、补水泵维修项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需拆装、辅材配件、运输、调试、税金以及验收费等全部费用（招标人不再另行支付其他费用）


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

附件：          

	序号
	检修内容
	维修地点
	项目描述
	库存组织

	1
	维修高区机组55KW循环泵1台
	维多利
	包含1）水泵解体：泵体拆开，检查泵壳、叶轮、口环磨损腐蚀情况；

2）更换损坏件：轴承、机械密封、轴套、弹性联轴器垫、密封垫等；配件须合格产品，重要配件提供产品合格证；

3）轴检查校正，联轴器对中找正，调整间隙；

4）清理泵腔、除垢除锈；

5）电机检修：轴承检查更换，绝缘测试，接线检查；

6）回装、紧固，管路接口密封处理；

7）空载及带负荷试运转，检测振动、噪音、温度、泄漏情况；

8）每台维修完毕提交检修记录，记录检修部位、更换配件。


	富泰热力巴彦分公司

	2
	维修保养低区机组37kw循环泵2台，循环泵加胶垫
	蒙鑫国际
	
	富泰热力巴彦分公司

	3
	维修低区机组75Kw循环泵1台
	万博华景
	
	富泰热力巴彦分公司

	4
	维修低区机组75Kw循环泵1台；维修中区机组11Kw补水泵1台
	厂汉板二期
	
	富泰热力巴彦分公司

	5
	维修4号机组3号55Kw循环泵1台（漏水）
	广电
	
	富泰热力巴彦分公司

	6
	维修低区机组7.5Kw补水泵1台；高区机组5.5Kw补水泵1台
	时代天骄
	
	富泰热力巴彦分公司

	7
	维修高区机组75Kw循环泵1台
	富力华庭
	
	富泰热力巴彦分公司

	8
	维修低区机组5.5Kw补水泵1台
	香墅嶺
	
	富泰热力巴彦分公司

	9
	维修AB高区机组11Kw补水泵1台；AB低区机组5.5Kw补水泵1台（漏水）
	万达住宅
	
	富泰热力巴彦分公司

	10
	维修低区机组4Kw补水泵1台
	西乌素图
	
	富泰热力巴彦分公司

	11
	维修3号机组55Kw循环泵1台
	坝口子1号站
	
	富泰热力巴彦分公司

	12
	维修2号机组55Kw循环泵1台；1号机组7.5Kw补水泵1台
	坝口子2号站
	
	富泰热力巴彦分公司

	13
	维修3号机组45Kw循环泵1台；1号机组5.5Kw补水泵1台（漏水）
	东乌素图
	
	富泰热力巴彦分公司

	14
	维修低区机组37Kw循环泵1台
	新西蓝
	
	富泰热力巴彦分公司

	15
	维修低区机组2号75Kw循环泵1台（更换接线柱）；高区机组11Kw补水泵1台
	恒大雅苑
	
	富泰热力巴彦分公司


